## Offerta economica L1
APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG A01856FFB9 (compilare le celle in verde)
Impianti termoidraulici e di condizionamento | Descrizione Attività | Valore (€) | Unità di misura | quantità | Totale anno | Totale 5 anni
Gruppi di pompaggio | Manutenzione dei Gruppi di pompaggio a servizio di un sistema fisso di spegnimento (controllo periodico settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale e triennale), determinato sulla base del numero dei Gruppi di pompaggio (indipendentemente dal numero di pompe) | 0 | €/gruppo di pompaggio/anno | 17 | 0 | 0
| Manutenzione dei Gruppi di pompaggio a servizio di un sistema fisso di spegnimento (controllo periodico trimestrale, semestrale, annuale e triennale), determinato sulla base del numero dei Gruppi di pompaggio (indipendentemente dal numero di pompe) | 0 | €/gruppo di pompaggio/anno | 17 | 0 | 0
Serbatoi di accumulo | Manutenzione dei Serbatoi di accumulo a servizio di un sistema fisso di spegnimento (controllo periodico trimestrale, annuale e triennale), determinato sulla base del numero dei serbatoi di accumulo | 0 | €/serbatoio di accumulo/anno | 11 | 0 | 0
Sistemi fissi automatici ad estinguenti ad acqua - Sprinkler | Manutenzione della rete di distribuzione e degli ugelli di erogazione dei sistemi Sprinkler, determinato sulla base del numero degli ugelli di erogazione | 0 | €/ugello/anno | 9056 | 0 | 0
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi | Manutenzione dei Sistemi ad estinguenti gassosi (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinati sulla base del numero di bombole | 0 | €/bombola/anno | 73 | 0 | 0
| Manutenzione dei Sistemi ad estinguenti gassosi (controllo periodico semestrale), determinati sulla base del numero di bombole | 0 | €/bombola/anno | 73 | 0 | 0
| Manutenzione della rete di distribuzione e degli ugelli di erogazione dei sistemi ad estinguenti gassosi, determinato sulla base del numero degli ugelli di erogazione | 0 | €/ugello/anno | 3400 | 0 | 0
Idranti a muro | Manutenzione degli Idranti a muro (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti | 0 | €/idrante/anno | 1054 | 0 | 0
| Manutenzione degli Idranti a muro (controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti | 0 | €/idrante/anno | 1054 | 0 | 0
Naspi antincendio | Manutenzione dei Naspi antincendio (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di naspi | 0 | €/naspo/anno | 229 | 0 | 0
| Manutenzione dei Naspi antincendio (controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di naspi | 0 | €/naspo/anno | 229 | 0 | 0
Idranti soprasuolo e sottosuolo | Manutenzione degli Idranti soprasuolo e sottosuolo (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti | 0 | €/idrante/anno | 98 | 0 | 0
| Manutenzione degli Idranti soprasuolo e sottosuolo (controllo periodico semestrale e controllo funzionale annuale tubazioni), determinato sulla base del numero di idranti | 0 | €/idrante/anno | 98 | 0 | 0
Attacchi autopompa VVF | Manutenzione degli Attacchi autopompa VVF (sorveglianza mensile, controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di attacchi autopompa VVF | 0 | €/attacco/anno | 76 | 0 | 0
| Manutenzione degli Attacchi autopompa VVF (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di attacchi autopompa VVF | 0 | €/attacco/anno | 76 | 0 | 0
Estintori a polvere portatili - Controllo | Manutenzione degli Estintori a polvere portatili (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 2905 | 0 | 0
| Manutenzione degli Estintori a polvere portatili (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 2905 | 0 | 0
Estintori a polvere carrellati - Controllo | Manutenzione degli Estintori a polvere carrellati (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 306 | 0 | 0
| Manutenzione degli Estintori a polvere carrellati (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 306 | 0 | 0
Estintori a base d'acqua o schiuma portatili - Controllo | Manutenzione degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 4 | 0 | 0
| Manutenzione degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 4 | 0 | 0
Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati - Controllo | Manutenzione egli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | Importi non a base d'asta. Saranno utilizzati i prezzi unitari in caso di attivazione dei servizi richisti quali attività straordinarie
| Manutenzione egli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno
Estintori a biossido di carbonio portatili- Controllo | Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio portatili (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 1196 | 0 | 0
| Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio portatili (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 1196 | 0 | 0
Estintori a biossido di carbonio carrellati - Controllo | Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio carrellati (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 16 | 0 | 0
| Manutenzione degli Estintori a biossido di carbonio carrellati (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di Estintori | 0 | €/estintore/anno | 16 | 0 | 0
Centrale di controllo e segnalazione | Manutenzione della Centrale di controllo e segnalazione, determinato sulla base del numero di centrali di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione e di segnalazione allarme incendio | 0 | €/centrale/anno | 79 | 0 | 0
Sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio | Manutenzione dei Sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio, determinato sulla base del numero di rilevatori | 0 | €/rilevatore/anno | 12701 | 0 | 0
Sistemi fissi automatici di rivelazione di gas | Manutenzione dei sistemi fissi automatici di rivelazione di gas, determinato sulla base del numero di rilevatori | 0 | €/rilevatore/anno | 375 | 0 | 0
Sistemi di segnalazione d’allarme e di diffusione sonora | Manutenzione dei Sistemi di segnalazione d’allarme e di diffusione sonora, determinato sulla base della superfice lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup. lorda/anno | 190907.73 | 0 | 0
Sistemi di evacuazione fumo e calore (SENFC e SEFFC) | Manutenzione dei Sistemi di evacuazione di fumo e calore (SENFC e SEFFC), determinato sulla base del numero di evacuatori | 0 | €/evacuatore/Anno | 3 | 0 | 0
Infissi motorizzati | Manutenzione degli Infissi motorizzati, determinato sulla base del numero di infissi motorizzati | 0 | €/infisso/anno | 12 | 0 | 0
Sistemi di pressurizzazione d'aria | Manutenzione dei Sistemi di pressurizzazione d'aria, determinato sulla base del numero di pressurizzatori | 0 | €/sistema/anno | 2 | 0 | 0
Porte tagliafuoco e lungo le vie di esodo (1 o 2 ante) | Manutenzione delle Porte tagliafuoco e lungo le vie di esodo (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di porte | 0 | €/unità/anno | 4373 | 0 | 0
| Manutenzione delle Porte tagliafuoco e lungo le vie di esodo (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di porte | 0 | €/unità/anno | 4373 | 0 | 0
Portoni tagliafuoco e lungo le vie di esodo (scorrevoli o girevoli) | Manutenzione dei Portoni tagliafuoco e lungo le vie di esodo (sorveglianza mensile e controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di portoni | 0 | €/unità/anno | 44 | 0 | 0
| Manutenzione dei Portoni tagliafuoco e lungo le vie di esodo (controllo periodico semestrale), determinato sulla base del numero di portoni | 0 | €/unità/anno | 44 | 0 | 0
Sistemi fissi di compartimentazione | Manutenzione di tutti Sistemi fissi di compartimentazione, determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup. lorda/anno | Importi non a base d'asta. Saranno utilizzati i prezzi unitari in caso di attivazione dei servizi richiesti quali attività straordinarie
Impianto di illuminazione di emergenza | Manutenzione dell'Impianto di illuminazione di emergenza, determinato sulla base della superficie lorda dell'immobile | 0 | €/mq sup. lorda/anno | 577627.86 | 0 | 0
Armadio DPI - Attività a rischio Basso | Manutenzione dell'armadio DPI - Attività a rischio Basso, determinato sulla base del numero di armadi | 0 | €/armadio DPI/anno | Importi non a base d'asta. Saranno utilizzati i prezzi unitari in caso di attivazione dei servizi richiesti quali attività straordinarie
Armadio DPI - Attività a rischio Medio | Manutenzione dell'armadio DPI - Attività a rischio Medio, determinato sulla base del numero di armadi | 0 | €/armadio DPI/anno
Armadio DPI - Attività a rischio Alto | Manutenzione dell'armadio DPI - Attività a rischio Alto, determinato sulla base del numero di armadi | 0 | €/armadio DPI/anno | 108 | 0 | 0
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi - Gruppo bombole - Revisione e collaudo | Revisione e collaudo del gruppo bombole, comprensivo di sostituzione estinguente e sostituzione componentistica, determinato sulla base della capacità in litri delle bombole | 0 | €/lt bombola/revisione | Importi non a base d'asta. Saranno utilizzati i prezzi unitari in caso di attivazione dei servizi richiesti quali attività straordinarie
Sistemi fissi automatici ad estinguenti gassosi - Door Fan integrity test | Prova di tenuta locali impianti ad estinguenti gassosi (Door Fan integrity test), determinato sula base del numero di locali protetti | 0 | €/locale protetto/anno
Tubazioni - Collaudo periodico quinquennale | Collaudo periodico delle tubazioni flessibili e semirigide, determinato sulla base del numero di tubazioni di idranti e naspi | 0 | €/tubazione/anno
Estintori a polvere portatili - Revisione | Revisione degli Estintori a polvere portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/revisione
Estintori a polvere carrellati - Revisione | Revisione degli Estintori a polvere carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/revisione
Estintori a base d'acqua o schiuma portatili - Revisione | Revisione degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/revisione
Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati - Revisione | Revisione degli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/revisione
Estintori a biossido di carbonio portatili - Revisione | Revisione degli Estintori a biossido di carbonio portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/revisione
Estintori a biossido di carbonio carrellati - Revisione | Revisione degli Estintori a biossido di carbonio carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/revisione
Estintori a polvere portatili - Collaudo | Collaudo degli Estintori a polvere portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/collaudo
Estintori a polvere carrellati - Collaudo | Collaudo degli Estintori a polvere carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/collaudo
Estintori a base d'acqua o schiuma portatili - Collaudo | Collaudo degli Estintori a base d'acqua o schiuma portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/collaudo
Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati - Collaudo | Collaudo degli Estintori a base d'acqua o schiuma carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/collaudo
Estintori a biossido di carbonio portatili- Collaudo | Collaudo degli Estintori a biossido di carbonio portatili compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/collaudo
Estintori a biossido di carbonio carrellati - Collaudo | Collaudo degli Estintori a biossido di carbonio carrellati compresa la sostituzione dell'estinguente e della componentistica | 0 | €/kg estinguente/collaudo
Centrali Gas | Manutenzione centrali gas | 0 | €/centrale/anno | 16 | 0 | 0
Sistemi fissi automatici ad estinguenti watermist bombole | Gli impianti Water mist sono impianti antincendio automatici ad acqua nebulizzata ad alta pressione per il controllo e estizione dell'incendio. La loro peculiarita è l'utizizzo di poca acqua. La norma di riferimento e la UNI CEN /TC14972. Di seguito alcune indicazioni di manutenzioni programmata, indicative ma non esaustive, l impresa appaltatrice dovrà eseguire le manutenzioni a questi impianti seguendo quanto prescritto sul manuale di uso e mantenzione e affidare alla casa costruttrice o suo CAT due visite semestrali manutentive | 0 | €/rilevatore/anno | 3 | 0 | 0
Totale |  |  |  |  | 0 | 0
OFFERTA ECONOMICA
MQ lordi attuali | 577627.86
MQ aggiuntivi impianti termoidraulici e di condizionamento | 120000
Manutenzione ordinaria impianti antincendio - Base d'asta (escluso il presidio) [€] | 0
Servizio di presidio impianti antincendio- Base d'asta: costo della manodopera (non ribassabile) | 206304
Servizio di presidio impianti antincendio - Base d'asta: utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 59209.25
Manutenzione straordinaria impianti antincendio (pari al massimo il 30% della base d'asta totale) - Base d'asta riferita ai prezzari regionali e ove non esistenti al Listino nazionale DEI IMPIANTI TECNOLOGICI [€] | 596618.8521
Servizio di presidio impianti antincendio - Ribasso [%] utile di impresa più spese generali sul costo della manodopera del servizio di presidio (28,70% del costo della manodopera) | 0%
Manutenzione straordinaria impinati antincendio - Ribasso da applicare ai prezziari regionali e ove non esistenti al Listino nazionale DEI IMPIANTI TECNOLOGICI [%] | 0%
MQ aggiuntivi 120.000,00 impianti antincnedio | 123945.3067
Valore complessivo offerto (comprensivo dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera del servizio di presidio del .O.E.) | 986077.4088
Oneri della sicurezza per rischi da intereferenze (non ribassabili) [€] | 5000
Proroga tecnica (non ribassabile) | 255534.838
Revisone prezzi (non ribassabile) | 255534.838
Offerta economica totale: valore complessivo contratto (comprensivo dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera del servizio di presidio) + oneri sicurezza (A79) + proroga tecnica (A80) + revisone prezzi (A81) | 1502147.0848
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 108, comma 9 D.Lgs. 36/2023 | 0
costi della manodopera ai sensi dell'art.108, comma 9 D.Lgs. 36/2023 | 0